## Załącznik nr 2 WYKAZ BUDYNKÓW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM I" W WARSZAWIE KARTA KONTROLI ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Adres budynku | Nr działki | Miejscowość | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | KONTROLE ROCZNE [szt budynkow/obiektów] |  |  | KONTROLE 5 LETNIE [szt budynkow/obiektów] |  |  | UWAGI
ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2026, poz.poz. 524, 605, 646 t.j.)
|  |  |  | pc - powierzchnia zabudowy[m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | ilość kondygnacji nazienych/podziemnych | funkcja budynku | ilość lokali |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego … | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
[10 empty] | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ul. Chmielna 35 | 96/Obręb nr: 50310 | Warszawa | 493 | 7297 | 24/-1 | mieszkalny wielorodzinny | 205 | 1968 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
2 | ul. Chmielna 35 | 96/Obręb nr: 50310 | Warszawa |  |  |  | maszt antenowy na dachu budynku | 205 | 1968 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
3 | ul. Zgoda 13 | 38/Obręb nr: 50310 | Warszawa | 493 | 7467.6 | 24/-1 | mieszkalny wielorodzinny | 205 | 1968 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
4 | ul. Zgoda 13 | 38/Obręb nr: 50310 | Warszawa |  |  |  | maszt antenowy na dachu budynku | 205 | 1968 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
5 | ul. Zgoda 9 | 35/Obręb nr: 50310 | Warszawa | 380 | 2134.3 | 8/-1 | mieszkalny wielorodzinny | 42 | 1968 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
6 | ul.Świętokrzyska 31/33A | 4/Obręb nr: 50310 | Warszawa | 341 | 1451.3 | 7/-1 | użytkowy | 7 | 1968 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
7 | ul.Świętokrzyska 35 | 3/Obręb nr: 50310 | Warszawa | 493 | 7672.8 | 24/-2 | mieszkalny wielorodzinny | 203 | 1968 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
8 | ul.Świętokrzyska 35 lokal na poziomie -1 cześć wspólna budynku (dawny UNG) | 3/Obręb nr: 50310 | Warszawa |  |  | 24/-2 | użytkowy | 1 | 1968 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
9 | ul. Tamka 40 | 93/Obręb nr: 50405 | Warszawa |  | 7951 | 19/-1 | mieszkalny wielorodzinny | 100 | 1965 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
10 | ul. Tamka 40 | 93/Obręb nr: 50405 | Warszawa |  |  | 2 | użytkowy niska zabudowa "LIDL" | 2 | 1965 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
11 | ul. Tamka 40 | 93/Obręb nr: 50405 | Warszawa |  |  | 1 | użytkowy niska zabudowa "KŁOSY" | 1 | 1965 | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE
12 | ul. Tamka 40 | 92/Obręb nr: 50405 | Warszawa |  |  | 0 | parking przy LIDL | 1 |  | TAK | NIE | lipiec/ wrzesień | TAK | NIE | NIE